2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana īpašumā “Kaive-1”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā

Cenu aptauja Nr. 1-18/14

- Vispārīgie noteikumi:

  - Darba izpildes vieta: īpašums “Kaive-1”, Sēmes pagasts, Tukuma novads.

  - Objektā pie mājas atrodas esoša kanalizācijas savākšanas bedre, kas jāņem vērā, izstrādājot tehnisko risinājumu.

  - Darbu mērķis: nodrošināt pilnībā funkcionējošas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izbūvi un nodošanu ekspluatācijā.

  - Attīrīšanas iekārtai jābūt paredzētai vismaz 20 iedzīvotāju ekvivalentam (20 IE).

  - Iekārtai, materiāliem un veiktajiem darbiem jāatbilst Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un kvalitātes prasībām.

  - Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta. Pretendentam jāizpilda un kopā ar Pasūtītāja pārstāvi jāparaksta 4. pielikums.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai darbu izpildei un sistēmas nodošanai ekspluatācijā.

- Darbu apjoms:

  - Piedāvāt tehniski pamatotu risinājumu, norādot iekārtas ražotāju, modeli, nominālo jaudu, attīrīšanas tehnoloģiju, elektroenerģijas patēriņu un apkopes prasības.

  - Nodrošināt iekārtas, visu nepieciešamo materiālu un aprīkojuma piegādi objektā.

  - Veikt zemes darbus, pamatnes sagatavošanu, iekārtas nostiprināšanu, nepieciešamo cauruļvadu, kabeļu un citas infrastruktūras izbūvi.

  - Veikt iekārtas montāžu, elektroapgādes un citu darbībai nepieciešamo komunikāciju pieslēgšanu.

  - Darbu risinājumā ņemt vērā esošo kanalizācijas savākšanas bedri un apsekošanā konstatēto faktisko situāciju. Esošās bedres turpmāka izmantošana vai atslēgšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Nodrošināt sistēmas pārbaudi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā.

  - Pēc darbu pabeigšanas atjaunot skarto teritoriju un likumīgi apsaimniekot darbu laikā radušos atkritumus un lieko grunti.

- Dokumentācija, garantija un darbu pieņemšana:

  - Pirms līguma noslēgšanas iesniegt piedāvātās iekārtas tehnisko aprakstu, atbilstības deklarācijas, sertifikātus un citus atbilstību apliecinošus dokumentus.

  - Kopā ar izbūvēto sistēmu nodot Pasūtītājam lietošanas un apkopes instrukciju latviešu valodā, garantijas dokumentus, izpildshēmu un sistēmas palaišanas dokumentus.

  - Instruēt Pasūtītāja pārstāvi par sistēmas lietošanu, apkopi un rīcību avārijas situācijās.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda garantijas termiņš iekārtai un veiktajiem darbiem.

  - Darbi tiek pieņemti pēc pilnīgas sistēmas ieregulēšanas, dokumentācijas nodošanas un nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.