2. pielikums

# Apsekošanas uzdevums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Draudzības ielā 5, Smārdē, Smārdes pagastā, Tukuma novadā tehniskajai apsekošanai

Cenu aptaujas Nr. 1-18/15

Tehnisko apsekošanu veic sertificēti būvspeciālisti atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. Apsekošanas veicējiem jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Normatīvie akti piemērojami to spēkā esošajā redakcijā.

| Nr. | Uzdevuma daļa | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas adrese | Draudzības iela 5, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129 |
| 2. | Būves grupa | II grupa |
| 3. | Ēkas funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Būves kadastra apzīmējums: 90820100250001 (zemes kadastra Nr. 9082 010 0250, būve Nr. 1). Ēkas kopējā platība: 476,30 m². Apbūves laukums: 224,50 m². Būvtilpums: 1623 m³. Stāvu skaits: 2. Dzīvokļu skaits: 8. |
| 4. | Apsekošanas mērķis | 1. Noteikt visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas faktisko tehnisko stāvokli, fizisko nolietojumu un atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām. 2. Īpašu uzmanību pievērst mehāniskajai stiprībai un stabilitātei, ugunsdrošībai, higiēnai, nekaitīgumam un vides aizsardzībai, lietošanas drošībai un vides pieejamībai, akustikai, energoefektivitātei un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai. 3. Izvērtēt ēkas pamatus, nesošās un norobežojošās konstrukcijas, pārsegumus, jumta konstrukcijas un segumu, fasādes, kāpnes, dūmvadus, ailas un ēkas koplietošanas inženiersistēmas. 4. Noteikt bojātās vai nolietotās konstrukcijas, elementus un sistēmas, izvērtēt remonta, nomaiņas, pārbūves vai pastiprināšanas nepieciešamību un sniegt prioritizētus priekšlikumus ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai. |
| 5. | Apsekošanas darbu kopējais apjoms | Veikt visas ēkas tehnisko apsekošanu un sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” spēkā esošajai redakcijai. |
| 5.1. | Vispārējais tehniskais stāvoklis | Noteikt ēkas vispārējo tehnisko stāvokli un fizisko nolietojumu. |
| 5.2. | Pamati un nesošās konstrukcijas | Novērtēt pamatu, cokola, nesošo sienu, starpsienu, kolonnu, siju, starpstāvu un bēniņu pārsegumu tehnisko stāvokli, nolietojumu, plaisas, deformācijas un citus bojājumus. |
| 5.3. | Jumts fasādes un citi elementi | Novērtēt jumta nesošās konstrukcijas, jumta segumu, lietusūdens novadīšanu, dūmvadus, fasādes, kāpnes, ieejas mezglus, logus, durvis un citus konstruktīvos elementus. |
| 5.4. | Norobežojošās konstrukcijas | Novērtēt norobežojošo konstrukciju tehnisko stāvokli un siltumtehniskās īpašības, identificējot būtiskākos aukstuma tiltus, siltuma zudumu, kondensāta un mitruma riskus. |
| 5.5. | Iekšējie inženiertīkli | Novērtēt ēkas koplietošanas iekšējo inženiertīklu un sistēmu - ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un elektroapgādes - redzamo un pieejamo daļu tehnisko stāvokli un nolietojumu. |
| 5.6. | Ārējie inženiertīkli un pievadi | Vizuāli novērtēt ar ēku saistīto ārējo inženiertīklu un pievadu redzamās un pieejamās daļas. Atzinumā skaidri norādīt apsekojuma robežas un nepieciešamību pēc atsevišķas specializētas izpētes, ja tāda konstatēta. |
| 5.7. | Drošība un pieejamība | Izvērtēt ar ugunsdrošību, lietošanas drošību un vides pieejamību saistīto ēkas elementu faktisko stāvokli apsekošanas uzdevuma un būvspeciālistu kompetences robežās. |
| 5.8. | Fotofiksācija | Fiksēt konstatētos bojājumus fotogrāfijās, norādot to atrašanās vietu, raksturu, apmēru un iespējamos cēloņus. |
| 5.9. | Mērījumi un izpētes darbi | Nepieciešamības gadījumā veikt uzmērījumus, kontrolmērījumus, konstrukciju atsegumus un citus izpētes darbus. Destruktīvus darbus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. |
| 5.10. | Grafiskie materiāli | Sagatavot stāvu plānus, fasāžu shēmas, mezglus vai skices ar norādītām bojājumu, mērījumu un atsegumu vietām. |
| 5.11. | Atzinuma struktūra | Apsekošanas rezultātus apkopot vienotā tehniskās apsekošanas atzinumā, kurā secīgi un pārbaudāmi ietverta turpmāk norādītā informācija. |
| 5.12. | Izejas dati un apsekošanas robežas | Norādīt vispārīgas ziņas par būvi, izmantotos izejas materiālus, apsekošanas apjomu, ierobežojumus un lietotās metodes. |
| 5.13. | Situācija un teritorija | Aprakstīt situāciju un teritorijas labiekārtojumu, tostarp piekļuves, ietvju, iebraucamo ceļu, pagalma un virszemes ūdens novadīšanas faktisko stāvokli, ciktāl tas ietekmē ēku. |
| 5.14. | Būves daļu novērtējums | Katrai apsekotajai būves daļai aprakstīt tehnisko stāvokli, nolietojumu, bojājumus, iespējamos cēloņus un ieteicamos risinājumus. |
| 5.15. | Iekšējo inženiertīklu novērtējums | Aprakstīt ēkas koplietošanas iekšējo inženiertīklu un sistēmu tehnisko stāvokli un norādīt nepieciešamos uzturēšanas, remonta vai atjaunošanas darbus. |
| 5.16. | Ārējo tīklu novērtējuma robežas | Aprakstīt ar ēku saistīto ārējo inženiertīklu un pievadu vizuāli pieejamo daļu stāvokli un sniegt rekomendācijas turpmākai specializētai pārbaudei, ja tā nepieciešama. |
| 5.17. | Kopsavilkums | Apkopot ēkas kopējo tehnisko stāvokli, raksturīgākās problēmas, konstrukciju un sistēmu nolietojumu un paredzamo turpmākās ekspluatācijas iespēju. |
| 5.18. | Secinājumi | Sniegt secinājumus par būves nestspēju, stabilitāti un drošu turpmāko ekspluatāciju. Skaidri norādīt pirmsavārijas vai avārijas pazīmes, ja tādas konstatētas. |
| 5.19. | Darbu prioritātes | Sagatavot prioritizētu neatliekamo, īstermiņa un plānveida darbu sarakstu ar ieteicamo izpildes secību un termiņiem, kā arī priekšlikumus energoefektivitātes, komforta un ēkas ekspluatācijas ilguma uzlabošanai. |
| 5.20. | Atzinuma fotofiksācijas | Pievienot fotofiksācijas ar faktiskās situācijas un bojājumu aprakstiem. |
| 5.21. | Atzinuma grafiskā daļa | Pievienot būves atrašanās vietu, stāvu plānus, fasāžu shēmas, mezglus vai skices, norādot bojājumu veidus un vietas, uzmērījumu un atsegumu vietas. |
| 6.1. | Vizuālā apsekošana | Izmantot vizuālo apsekošanu, uzmērīšanu, fotofiksāciju un atbilstošus kontroles mērinstrumentus. |
| 6.2. | Detalizētā izpēte | Ja nepieciešams pamatotu secinājumu sagatavošanai, veikt zondāžu, urbumus, skatrakumus vai konstrukciju atsegumus. |
| 6.3. | Instrumentālie mērījumi | Konstrukciju nestspējas, pārvietojumu, sēšanās, sānsveres, izlieču, plaisu vai deformāciju novērtēšanai izmantot atbilstošus instrumentālos mērījumus un, ja nepieciešams, monitoringu. |
| 6.4. | Segto konstrukciju pārbaude | Segto konstrukciju defektus un bojājumus izpētīt, ja apsekošanas gaitā konstatētas pazīmes, kas pamato detalizētu pārbaudi. |
| 6.5. | Kontrolslogošana | Kontrolslogošanu vai citas paaugstināta riska pārbaudes veikt tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā un iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 6.6. | Metožu dokumentēšana | Visas izmantotās metodes, mērījumu vietas, rezultātus un apsekošanas ierobežojumus dokumentēt atzinumā. |
| 7. | Tehnisko noteikumu pieprasīšana | Ja apsekošanas gaitā nepieciešami tehniskie noteikumi vai informācija no atbildīgajām institūcijām, Pretendents tos pieprasa patstāvīgi, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu vai citu noteikto kārtību. |
| 8. | Saskaņojumi | Apsekošanas gaitu un tehniskās apsekošanas atzinumu nepieciešamajā apjomā saskaņot ar SIA “Komunālserviss TILDe” speciālistiem, atbildīgajām institūcijām un trešajām personām, tostarp dzīvokļu īpašniekiem, kuru tiesības vai īpašums var tikt skarts. Saskaņošana neatbrīvo Pretendentu un iesaistītos būvspeciālistus no atbildības par profesionāli pamatotu atzinumu. |
| 9.1. | Atzinuma detalizācijas pakāpe | Atzinumu izstrādāt tādā detalizācijas pakāpē, lai, pamatojoties uz to, varētu nepārprotami plānot un pasūtīt nepieciešamos uzturēšanas, remonta, atjaunošanas, pārbūves vai būvniecības ieceres dokumentācijas darbus. |
| 9.2. | Uzdevuma precizēšana | Apsekošanas uzdevumu darbu gaitā drīkst precizēt tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. |
| 9.3. | Piedāvājuma cenas tvērums | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi apsekošanas, mērījumu, izpētes, dokumentēšanas un citi profesionāli paredzamie darbi, kas nepieciešami pilnvērtīga atzinuma sagatavošanai, arī tad, ja tie nav atsevišķi uzskaitīti. Papildu samaksa par piedāvājumā neiekļautiem, bet uzdevuma izpildei nepieciešamiem darbiem netiks atzīta. |
| 9.4. | Objekta apmeklējums | Pirms finanšu piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam ieteicams apmeklēt objektu un veikt tā vizuālo novērtēšanu. Iebildumi par apstākļiem, kurus bija iespējams konstatēt pirms piedāvājuma iesniegšanas, pēc līguma noslēgšanas netiks atzīti par pamatu līgumcenas palielināšanai. |
| 9.5. | Resursi un piekļuve | Pretendents ēkas apsekošanu veic par saviem līdzekļiem un nodrošina nepieciešamos instrumentus, iekārtas, individuālos aizsardzības līdzekļus, pacelšanas mehānismus un citus resursus. Piekļuvi ēkas koplietošanas telpām un konstrukcijām, kā arī savas kompetences ietvaros dzīvokļiem nodrošina Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot laiku ar iesaistītajām personām. Pretendents savlaicīgi informē Pasūtītāju par nepieciešamo piekļuvi, atsegumiem vai citiem sagatavošanas darbiem. |
| 10. | Atzinuma nodošana | Atzinumu sagatavot un reģistrēt Būvniecības informācijas sistēmā, ja to paredz normatīvie akti. Pasūtītājam iesniegt divus parakstītus izdrukātus eksemplārus. Atzinumu ar visiem pielikumiem iesniegt arī PDF un DOCX formātā, nosūtot uz info@ktilde.lv vai nododot elektroniskā datu nesējā. |

Datums: ____________________________________________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: _______________________________________________________

Pretendenta pārstāvja amats, vārds un uzvārds: ________________________________________